# Утверждена

решением Собрания депутатов

поселка Хомутовка

от «26» ноября 2013 года №03/24

_____________А.К.Маслов

# Программа

развития систем

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«поселок Хомутовка»

Хомутовского района

Курской области

на 2013 – 2022 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

# «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 07.122011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» Генеральный план муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области, разработанный ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с Муниципальным контрактом №003 от 11.10.2011 года |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам водоснабжения и водоотведения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 23,62 млн. рублей, в т.ч.: 2013 год - 0,33 млн. рублей; 2014 год - 2,8 млн.рублей; 2015 год - 2,13 млн. рублей; 2016 год - 3,0 млн. рублей; 2017 год - 3,02 млн.рублей; 2018 год - 2,18 млн. рублей; 2019 год - 4,2 млн. рублей; 2020 год - 2,63 млн.. рублей; 2021 год - 2,33 млн.рублей; 2022 год - 1,0 млн.рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «поселок Хомутовка» расположено в центральной части Хомутовского муниципального района Курской области и является его административным центром. Общая площадь территории муниципального образования составляет  9,85 кв. км.

Расположено в 56 км к юго-западу от железнодорожной станции Дмитриев-Льговский (на линии Брянск — Льгов) и в 116 км от Курска.

В 5 км от посёлка автодорога Орёл — Киев (2 км.) примыкает к автомагистрали М-3 «Украина».

.  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 4017 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «поселок Хомутовка»  недостаточен относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «поселок Хомутовка» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Хомутовском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «поселок Хомутовка» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «поселок Хомутовка», являются ООО «Хомутовское ЖКХ», ООО «Хомутовские КТС», ЗАО «Хомутовское ДЭП».

Социальную инфраструктуру МО «поселок Хомутовка» представляют собой средняя общеобразовательная школа, два учреждения дополнительного образования детей – детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, один детский сад,  районная больница, районный Дом культуры,  библиотека, краеведческий музей и спортивный стадион.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Хомутовка» согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 107,8 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 26,8 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Хомутовка» на   4,9 % представлен многоквартирными и на 95,1 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 1006 квартир (47 домов) общей площадью 42800  кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 895 жилых дома общей площадью 65 тыс. кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 4,2 %, сетевым газоснабжением – 91,7 %, водопроводом – 88,8 %, централизованной канализацией – 82,3 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности  муниципального образования «поселок Хомутовка» находятся – здание Администрации поселка Хомутовка,  административные здания ООО «Хомутовское ЖКХ»,  ООО «Хомутовские КТС», ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка».

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «поселок Хомутовка»

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд | Индивидуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 942 | 47 | 895 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1925 | 1006 | 895 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 4017 | 3018 | 999 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 107800 | 42800 | 65000 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | отопление | кв. м | 4492 | 4492 | - |
|  |  | % | 4,2 | 4,2 | - |
| 5.2 | сетевое газоснабжение | кв. м | 98808 | 38308 | 60500 |
|  |  | % | 91,7 | 89,5 | 93,1 |
| 5.3 | водопровод | кв. м | 95700 | 41200 | 54500 |
|  |  | % | 88,8 | 96,3 | 83,8 |
| 5.4 | канализация | кв. м | 88700 | 41200 | 47500 |
|  |  | % | 82,3 | 96,3 | 73,1 |
| 6 | Обеспеченность приборами учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | отопление | кв. м | 16770 | 16770 | - |
|  |  | % | 43% | 43% | - |
| 6.2 | сетевое газоснабжение | кв. м | 107800 | 42800 | 65000 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | водопровод | кв. м | 50051 | 24802,4 | 25248,6 |
|  |  | % | 52,3 | 60,2 | 46,3 |
| 6.4 | электроэнергия | кв. м | 107800 | 42800 | 65000 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 7.1 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7.2 | - газ | куб.м/чел. | - | 589 | 700 |
| 7.3 | - холодная вода | куб.м/чел. | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 7.4 | - электроэнергия | кВтч/чел. | 600 | 600 | 600 |
| 8 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал | 522,2 | 392,3 | 129.9 |
| 8.2 | - газ | тыс. куб.м | - | 1777,6 | 2112,6 |
| 8.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 260,3 | 195,6 | 64,7 |
| 8.4 | - электроэнергия | тыс. кВтч | 2410,2 | 1810,8 | 599,4 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов муниципальной собственности МО «поселок Хомутовка»

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 2 | 3 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 102,4 | 637,7 |
| 3 | Численность персонала | чел. | 14 | 94 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | - | 3 |
| 4.2 | - газ | ед. | 1 | - |
| 4.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 4.4 | - канализация | ед. | - | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | 3 |
| 5.2 | - газ |  | 1 | - |
| 5.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 1 | 3 |
| 6 | Нормативное потребление коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | 0,096 |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | 4,0 | - |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | 0,12 | 0,02 |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 2,5 | 7,2 |

2.3. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Хомутовка» включает в себя 3 артезианских скважин, 1 водонапорную башню, 38,8 км напорных водоводов и распределительной водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет  900 куб. м в сутки.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Расчетное суточное потребление воды в 2012 году составило 518 куб. м. Ежегодно потребителям отпускается до 190 тыс. куб. м хозяйственно-питьевой воды.

На текущий момент система водоснабжения МО «поселок Хомутовка» обеспечивает в полной мере потребности населения, социальной и  производственной сферы в воде.

### Уровень обеспеченности водой и характеристика технического состояния действующей

### системы водоснабжения МО «поселок Хомутовка» Хомутовского района на 01.01.2013г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы | Водоразборные колонки | Шахтные колодцы | Обеспеченность водой населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (ед.) | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во(ед.) | Год ввода | Уровень износа (%) | Кол-во (ед.) | Уровень износа (%) | человек | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Скважина №1 | 1 | 25 | 1983 | 100 | 1 | 1975 | 100 | 36,5 | 1975 | 100 | 30 | 1950 |  | 3 |  | 4017 | 100 |
|  | Скважина №2 | 1 | 15 | 1995 |  |  |  |  | 2,3 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважина №3 | 1 | 25 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система водоснабжения МО «поселок Хомутовка» характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в МО «поселок Хомутовка» осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 90-100%.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды. В связи с высоким износом водопроводных сетей уровень потерь воды составляет 16%.

### Себестоимость, реализационная стоимость и годовые объемы

### забора и реализации воды МО «поселок Хомутовка»

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сутки | 900 |
| 2 | Максимальное суточное потребление воды | куб.м/сутки | 900 |
| 3 | Резерв по мощности водозаборов | куб.м/сутки | - |
| 4 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 211,0 |
| 5 | Потери воды при передаче ее потребителю | т. куб.м | 21,4 |
|  |  | % |  |
| 6 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м |  |
|  |  | % |  |
| 7 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.: - население; бюджетные организации; прочие потребители | т. куб.м | 189,6 160 11,3 18,3 |
| 8 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 19,68 |
| 9 | Тариф на реализацию воды - всего, в т.ч.: - население; бюджетные организации прочие потребители | руб./куб. м | 23,04 23,04 23,04 |

2.4 Водоотведение

Централизованная система водоотведения МО «поселок Хомутовка» включает в себя поселковые очистные сооружения (поля фильтрации) производительностью 222 куб. м в сутки, канализационную насосную станцию общей производительностью 300 куб. м в сутки, 2,7 км напорных коллекторов и 5,3 км (и 0,8 км. внутридворовая) самотечной сети канализации.

Канализационные сети поселка Хомутовка выполнена из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м.

Годовой объем отвода сточных вод составляет в пределах 81,2 тыс. куб.м. Максимальный суточный объем отвода сточных вод – 300 куб.м в сутки

Централизованной канализацией оборудованы улицы  Кирова, Октябрьская, Пионерская, 70 лет Октября, Заводская, Советская, Мирная, пер.Парковый

К централизованной канализации подключены многоквартирный жилищный фонд, центральная районная больница, районная администрация, школа, детский сад и ряд других объектов социальной и коммерческой сферы.

Все объекты водоотведения введены в эксплуатацию в 1970 году, вследствие чего их износ составляет 100%.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «поселок Хомутовка» по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Количество | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | комплекс | 1 |  |
| 2 | Канализационная насосная станция | ед. | 1 |  |
| 3 | Напорные канализационные сети | км | 2,7 |  |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 5,3+0,8 |  |

Объем и стоимость услуги системы водоотведения МО «поселок Хомутовка» по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное водоотведение (с учетом ГВС) – всего, в т.ч.: - население прочие потребители | куб.м/сутки | 222 193 29 |
| 2 | Годовой объем водоотведения - всего, в т.ч. - население бюджетные организации; прочие потребители | т. куб. м | 81,2 70,6 9,4 1,2 |
| 3 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 32,07 |
| 4 | Тариф на реализацию услуги водоотведения-всего, в т.ч. – население; - прочие потребители | руб./куб.м | 26,88 26,88 26,88 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «поселок Хомутовка» в период 2013 -2022 годов

По прогнозу Администрации  поселка Хомутовка численность населения поселка  к 2022 году увеличится  на 300 человека и составит 4317 жителей (табл. 10).

### В период с 2013 по 2022 годы в МО «поселок Хомутовка» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 8380 кв. метров жилья (табл. 11). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме индивидуальных жилых домов:

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2022 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Хомутовка» жильем практически не изменится и составит 26,8  кв. м на 1 человека (табл. 13).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2013 – 2022 годов в МО «поселок Хомутовка» приведено в таблице 13.

Прогноз роста численности населения в МО «поселок Хомутовка» в 2012-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Хомутовка | 4235 | 4017 | 4025 | 4066 | 4100 | 4120 | 4160 | 4190 | 4230 | 4287 | 4317 |
|  | Итого | 4235 | 4017 | 4025 | 4066 | 4100 | 4120 | 4160 | 4190 | 4230 | 4287 | 4317 |

Прогноз строительства жилья в МО «поселок Хомутовка» на 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица8

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Хомутовка | домов | 120 | 7 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | кв. м | 8380 | 470 | 1750 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
|  | Итого по МО | домов | 120 | 7 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | кв. м | 8380 | 470 | 1750 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в МО «поселок Хомутовка»

Таблица 9

| № п/п | Наименование территории застройки | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуальных жилых домов в п. Хомутовка | 18,0 | 10,6 | 3,6 | 6,4 |
|  | Итого по МО | 18,0 | 10,6 | 3,6 | 6,4 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «поселок Хомутовка» в 2013 – 22 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 7 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами, вводимых на 2013 – 2022 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «поселок Хомутовка»

Таблица 11

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение | Теплоснабжение и ГВС | Газоснабжение |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 2 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | 0.25 | 2/400 | 0,10 | 0,30 | - | - | - | 0,50 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 | - | - | - |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | 0,10 | - | 0,05 | 0,08 | 4/2,5 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 4 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | - | - | 0,50 | 0,08 | 4/2,5 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,04 | - | - |
| 5 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | 0,10 | - | 0,05 | 0,05 | 4/2.5 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,07 | - | - |
| 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | 0,15 | 1/400 | 0,05 | 0,20 | 1/2.5 | 0,05 | - | 1.0 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | - | - | - |
|  | Итого | 0,6 | 3/800 | 0,75 | 0,71 | 13/10 | 0,28 | - | 1,50 | 0,04 | 2 | 2 | 2 | 1,86 | 0,16 | - | - |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Хомутовка»   на 2013-2022 годы

Таблица  12

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Хомутовка | 107800 | 120 | 2220 | 109900 | 215 | 1540 | 111225 | 140 | 1540 | 112625 | 140 | 1540 | 114025 | 140 | 1540 | 115425 |
|  | Итого по МО | 107800 | 120 | 2220 | 109900 | 215 | 1540 | 111225 | 140 | 1540 | 112625 | 140 | 1540 | 114025 | 140 | 1540 | 115425 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Хомутовка»  на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Хомутовка | 109900 | 4025 | 27,3 | 111225 | 4100 | 27,1 | 112625 | 4160 | 27,1 | 114025 | 4230 | 27,0 | 115425 | 4317 | 26,7 |
|  | Итого по МО | 109900 | 4025 | 27,3 | 111225 | 4100 | 27,1 | 112625 | 4160 | 27,1 | 114025 | 4230 | 27,0 | 115425 | 4317 | 26,7 |

## 3.2. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Хомутовка» на период 2013-2022 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого в поселке Хомутовка индивидуального жилья ( 120 домов общей площадью 8380 кв. м) построить  6,4 км водопроводных сетей (табл. 9).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,86 км водопровода (табл.14).

- Для улучшения водоснабжения поселка Хомутовка построить дополнительно водозабор, включающий 2 артезианские скважины,  2 водонапорных башни.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 3 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 2 водонапорных башен;

- выборочную реконструкцию 3,3 км водопроводных сетей (табл.14).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Хомутовка» на 2013-2022 годы

Таблица 14

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Хомутовка | 5 |  |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | 5 |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Хомутовка | 2 |  |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2 |  |  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Хомутовка | 3,3 |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | Итого по МО | 3,3 |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Хомутовка» на 2013-2022 годы

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | п.Хомутовка | 3780 | 42 | 160000 | 3790 | 45,8 | 185000 | 3790 | 45,8 | 185000 | 3790 | 45,8 | 185000 | 3790 | 45,8 | 185000 |
|  | Всего по МО | 3780 | 42 | 160000 | 3790 | 45,8 | 185000 | 3790 | 45,8 | 185000 | 3790 | 45,8 | 185000 | 3790 | 45,8 | 185000 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Хомутовка» на период 2013-2022 годов

В период 2013-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Хомутовка.

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,16 км самотечной канализации (табл.11).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию очистных  сооружений;

- реконструкцию существующей канализационной насосной станции;

- реконструкцию 620 м самотечной канализации (табл.16).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «поселок Хомутовка» на 2013-2022 годы

Таблица 16

А) Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Хомутовка | ООО «Хомутовское ЖКХ» | 10 | 1970 | 70 | - | - | - | - | х | - | - | - | - | - |

Б) Реконструкция (замена оборудования) канализационных насосных станций

| № п/п | Данные намеченной к реконструкции канализационной станции | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Хоз. номер | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Хомутовка | №1 | ООО «Хомутовское ЖКХ» | 20 |  | 68,5 | - | - | х | - | - | - | - | - | - | - |

-

В) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция (замена) напорных канализационных сетей | ООО «Хомутовкое ЖКХ» | 150 | 500 | 2003 | 68,5 | - | - | 40 | - | 30 | - | 20 | 15 | 45 | - |
| 2 | Реконструкция (замена) самотечных канализационных сетей | ООО «Хомутовкое ЖКХ» | 620 | 200 | 1970 | 68,5 | 50 | 60 | 40 | 30 | 120 | 50 | 60 | 40 | 80 | 90 |
|  | Итого |  | 770 |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 30 | 150 | 50 | 80 | 55 | 125 | 90 |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Хомутовка на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2013-2014 годы | 2015-2016 годы | 2017-2018 годы | 2019-2020 годы | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 1536 | 45,9 | 70560 | 1536 | 48,8 | 75000 | 1536 | 48,8 | 75000 | 1536 | 48,8 | 75000 | 1536 | 48,8 | 75000 |
| 2 | Прочие потребители | 650 | 16,3 | 10608 | 650 | 19,5 | 12700 | 650 | 19,5 | 12700 | 650 | 19,5 | 12700 | 650 | 19,5 | 12700 |
|  | Всего по поселку | 2186 | 62,2 | 81168 | 2186 | 68,3 | 87700 | 2186 | 68,3 | 87700 | 2186 | 68,3 | 87700 | 2186 | 68,3 | 87700 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Количество построенного водопровода | км. | 8,26 | 0,22 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
|  | Количество реконструированного водопровода | км. | 3,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
|  | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 0,16 | - | - | 0,05 | - | 0,04 | - | - | 0,07 | - | - |
|  | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 0,77 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,055 | 0,125 | 0,09 |
|  | Количество построенных КНС | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество реконструированных КНС | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения |  |  | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 |
|  | - водоотведения |  |  | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
|  | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоснабжения |  | 8380 | 470 | 1750 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
|  | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 23,62 | 0,33 | 2,8 | 2,13 | 3,0 | 3,02 | 2,18 | 4,2 | 2,63 | 2,33 | 1,0 |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения, |  |  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
|  | - водоотведения. |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - воды. |  |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Хомутовка» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 19)

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. р.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов на выборочных территориях в п. Хомутовка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод -6,4 км | 9,81 | 2013-2022 | Обеспечение водой 120 домов (8380 кв. м) | Средства инвестора-застройщика (населения) |
| 2 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | Водоснабжение | Водопровод - 0,5 км | 0,8 | 2014 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | Водоснабжение | Водопровод – 0,05 км | 0,08 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | Водоснабжение | Водопровод – 0,05 км | 0,08 | 2013-2022 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | Водоснабжение | Водопровод – 0,06 км | 0,09 | 2018 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | Водоснабжение | Водопровод -1,2 км | 1,8 | 2019 | Улучшение обеспечения поселка водой | Средства инвестора-застройщика |
| 7. | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 5 ед. | 2,5 | 2013-2022 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорные башни – 4 ед. | 1,5 | 2013-2022 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 3,3 км | 5.0 Всего – 9,0 | 2013-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 21,66 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | Водоотведение | - | - | 2014 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,05км | 0,05 | 2015 |  |  |
| 3 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,04км | 0,04 | 2013-2022 |  | Средства инвестора- застройщика |
| 4 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,07км; | 0,07 | 2018 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | Водоотведение | - | - | 2019 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | КНС – 1 ед. | 1,0 | 2015-2022 |  |  |
|  |  |  | Самотечная канализация – 0,8 км | 0,8 Итого – 1,8 | 2015-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1,96 |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «поселок Хомутовка» в 2013 – 2015 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 47 | 1006 | 42800 | 3018 | 420 | 0,5 | 210 | 40000 | 943,2 | 5 | Средства населения |
|  | Итого | 47 | 1006 | 42800 | 3018 | 420 | 0,5 | 210 | 40000 | 943,2 | 5 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 23,62 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 21,22.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы  развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «поселок Хомутовка» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 21,66 | 1,07 | 0,21 | 15,3 | 5,08 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 1,96 | 0,03 | - | 1,9 | 0,03 |
|  | Всего по Программе | 23,62 | 1,10 | 0,21 | 17,2 | 5,11 |

Объемы и сроки финансирования Программы развития систем водоснабжения и водоотведения инфраструктуры муниципального образования «поселок Хомутовка» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 21,66 | 0,33 | 2,8 | 2,08 | 2,5 | 2,5 | 2,09 | 3,8 | 2,23 | 2,33 | 1,0 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 1,96 | - | - | 0,05 | 0,5 | 0,52 | 0.09 | 0,4 | 0,4 | - | - |
|  | Всего по Программе | 23,62 | 0,33 | 2,8 | 2,13 | 3,0 | 3,02 | 2,18 | 4,2 | 2,63 | 2,33 | 1,0 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги водоснабжения и водоотведения  и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 23

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 23,04 | 23,58 | 24,99 | 26,49 | 28,08 | 29,77 | 31,55 | 33,45 | 35,46 | 37,58 |
|  |  |  | индекс роста |  | 2% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|  |  | Плата за подключение | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водоотведение | Тариф | куб.м | 26,88 | 26,88 | 28,49 | 30,20 | 32,01 | 33,93 | 35,97 | 38,13 | 40,42 | 42,84 |
|  |  |  | индекс роста |  |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
|  |  | Плата за подключение | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Хомутовка» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе поселка.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация поселка готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой поселка путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры Администрации поселка информацию о ходе реализации Программы.

Администрация поселка ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План - график

реализации мероприятий Программы развития систем водоснабжения и водоотведения

## МО «поселок Хомутовка» Курской области на 2013 – 2022 годы

1. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ИЖС на выборочных территориях в поселка Хомутовка | км | 6,4 | 0,22 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0.74 |  |
|  |  | млн.р | 9,81 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,51 |  |
| 2 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мст) | км | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | км | 0,05 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,08 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | км | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | км | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 9,0 |  |  | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 2,0 | 1,5 | 1 | 1 |  |
| 7.1 | - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 2,5 |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 7.2 | - реконструкция водонапорных башен | ед. | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,5 |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |  |  |  |  |
| 7.3 | - реконструкция сетей водопровода | км | 3,3 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого | млн.р | 21,66 | 0,3 | 1,8 | 1,35 | 1,77 | 1,77 | 2,86 | 4,8 | 2,5 | 2 | 2,51 |  |

2. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство в районе ул. Советская физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью зеркала воды 105 м2 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного комплекса по ул. Советская, включающего торговые площади (900 м2), предприятия общественного питания (90 посадочных мест), предприятия бытового обслуживания населения (36 раб. мест) | км | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магазинов по ул. Юбилейная | км | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 4 | Строительство комбината бытового обслуживания по улице Советская, включающего прачечные услуги (500 кг/смену), химчистку (50 кг/смену), баню (сауну) на 20 мест | км | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство дома-интерната для престарелых и ветеранов на 50 мест в восточной части поселка | км | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  | млн.р | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |
| 6. | Реконструкция действующих объектов водоотведения | млн.р | 0,77 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,055 | 0,125 | 0,09 | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
|  | Итого | млн.р | 1,96 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0.095 | 1,155 | 0,09 |  |