РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» июня  2014 года                                                  №59

п.Хомутовка

Об утверждении Положения о комиссии

по оценке готовности к отопительному

периоду и Программы проведения

проверки готовности к отопительному периоду

В целях проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103, Уставом муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области

Администрация поселка Хомутовка

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемые:

  - Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду.

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории поселка Хомутовка.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, на официальном

сайте Администрации поселка Хомутовка в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава поселка Хомутовка

Хомутовского района  ______________________ _А.К.Маслов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

поселка Хомутовка

от 19.06.2014 года №59

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

на территории поселка Хомутовка

1. Общее положение

1.1. Комиссия по  оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории поселка Хомутовка  (далее  – Комиссия)    является   координирующим     органом   при    Администрации поселка Хомутовка и создается в целях проведения проверки теплосетевых,   теплоснабжающих   организаций   и   потребителей тепловой энергии.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории поселка Хомутовка.

1.3. Состав  комиссии   утверждается   распоряжением Администрации   поселка Хомутовка из числа специалистов Администрации поселка Хомутовка, представителя ресурсоснабжающей организации, представителей организаций –потребителей тепловой энергии.

2. Основные задачи

2.1. Основными  задачами Комиссии являются:

2.1.1 проверка документации по готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями разделов 2, 3  Программы;

2.1.2 оценка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

3.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению N 1   к Программе проведения   проверки готовности к отопительному периоду.

3.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.4. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению N 2 к Программе проведения   проверки готовности к отопительному периоду и выдается Администрацией поселка Хомутовка, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.5.  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 4.1 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4. Порядок принятия решения

4.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплосетевых,   теплоснабжающих   организаций   и   потребителей тепловой энергии после проверки объектов, принимает решение о подписании акта проверки готовности к отопительному периоду.

4.2. Решение комиссии принимается  в полном составе.

4.3. Порядок принятия решения большинством голосов.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

поселка Хомутовка

от 19.06.2014 года №59

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

на территории поселка Хомутовка

Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии включает:

- порядок проведения проверки;

- требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1. Порядок проведения проверки

1.1.  Проверка   осуществляется   комиссией   по  оценке  готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой проведения проверки

готовности к отопительному периоду (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации поселка Хомутовка в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке (приложение 3 к Программе) ;

сроки проведения проверки (приложение 3 к Программе);

документы, проверяемые в ходе проведения проверки (разделы 2, 3 Программы).

2. Требования

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

2.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду  комиссией должны быть проверены документы в соответствии с разделом 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных  приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

3. Требования

по готовности к отопительному периоду для

потребителей тепловой энергии

3.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены документы в соответствии разделом 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных  приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

4. Сроки выдачи паспортов

готовности к отопительному периоду

4.1. Сроки выдачи паспортов готовности  к  отопительному периоду не позднее  15   сентября – для   потребителей   тепловой   энергии,  не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4.2. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 4.1, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности.         После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду

Форма

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовность к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2

к Программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду

Форма

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к Программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду

Объекты,

подлежащие проверке

| № п/п | Наименование | Срок проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Хомутовские КТС» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Пионерская, 3А | 14.09.2014- 15.09.2014 |
| 2 | Администрация Хомутовского района по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Калинина, 3 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 3 | Хомутовская ДЮСШ по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Пионерская, 10 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 4 | МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Кирова, 5 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 5 | МКУК «Хомутовский ДНТ» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Советская, 11 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 6 | МКУК «Хомутовская межпоселенческая библиотека» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Калинина, 2 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 7 | Детский сад «Колокольчик» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Октябрьская, 3 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 8 | ФГКЭУ Курская КЭЧ района Минобороны России по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская,20 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 9 | ООО «Росмедстрах» по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская,18 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 10 | ОП МО МВД России «Дмитриевский» по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская,13 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 11 | Редакция газеты «Районные новости» по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская,7 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 12 | ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Октябрьская, 7 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 13 | Отдел №26 УФК по Курской области в Хомутовском райна по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская,16 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 14 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Калинина .1 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 15 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская,6 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 16 | Железногорское ОСБ №5117 ОАО Сбербанк России по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Пионерская,5 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 17 | УФПС Курской области филиал ФГУП «Почта» по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Калинина ,5 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 18 | Курский филиал ООО «Ростелеком» по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Калинина ,5 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 19 | ООО «Полюс» по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская ,15 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 20 | ООО «Хомутовское ЖКХ» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Заводская,17 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 22 | ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка» по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.Советская,18 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 23 | Праваславный приход святых мучеников Флора и Лавра по адресу:307540 Курская область, п.Хомутовка , ул.Советская ,8 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 24 | Администрация поселка Хомутовка по адресу: 307540 Курская область, п.Хомутовка, ул.П.Ильича,176 | 14.09.2014 – 15.09.2014 |
| 25 | Многоквартирные дома поселка Хомутовка | 14.09.2014 – 15.09.2014 |