-1-

Характеристика многоквартирного дома

Октябрьская  д.17 г

- Год постройки                                                                                                           1992

- Этажность                                                                                                                   2

- Количество подъездов                                                                                           1

- Количество квартир                                                                                                 8

- Площадь жилых помещений                                                                               413,6 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        672 м2

- Площадь земельного участка по данным технического паспорта           2393 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   индивидуальное

( природный газ)

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

10.   Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час

суточный расход воды м3/сут                                                                                2,0

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         42,5

- Инженерно-технические системы в т. ч

12.1 Отопление

индивидуальное                                                                                                       8 кв.

12.2 Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                           16 м

кол-во стояков                                                                                                            2 ед

длина стояков в подвале                                                                                         3 м

длина стояков в квартирах                                                                                      8 м

вентили                                                                                                                         8 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                     5 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                      не имеется

-2-

12.3 Канализация

длина канализационных труб                                                                                 22  м

длина канализационных стояков в подвале                                                       1 м

количество стояков в квартире                                                                               2 шт

длина стояков                                                                                                              14 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            2 ед

12.4 Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова