-1-

Характеристика многоквартирного дома

Октябрьская д.2

- Год постройки                                                                                                           1974

- Этажность                                                                                                                   2

- Количество квартир                                                                                                 7

- Площадь жилых помещений                                                                               441,4 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        433,8 м2

- Площадь земельного участка по данным техпаспорта                                2191 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от дворяных колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час                                                                                  0,044023

суточный расход воды м3/сут                                                                                1,6

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         34,2

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                               6 кв.

длина розлива                                                                                                           74 м

кол-во стояков                                                                                                           16 ед.

длина стояков в подвале                                                                                         -

длина стояков в квартирах                                                                                     96 м

длина разводки в квартирах                                                                                  32 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                        нет

вентили                                                                                                                        32 ед

задвижки                                                                                                                     2 шт

узел учета тепла                                                                                                        не имеется

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            26 м

кол-во стояков                                                                                                            4 ед

длина стояков в подвале                                                                                         2 м

длина стояков в квартирах                                                                                      16 м

вентили                                                                                                                         8 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                     4 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                       не  имеется

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 30 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       2 м

количество стояков в квартирах                                                                             4 шт

длина стояков                                                                                                              28 м

кол-во крышек ревизий                                                                                             4 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова