-1-

Характеристика многоквартирного дома

Октябрьская д.4

- Год постройки                                                                                                           1982

- Этажность                                                                                                                   3

- Количество подъездов                                                                                           3

- Количество квартир                                                                                                 27

- Площадь жилых помещений                                                                               1479,5 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        752,8 м2

- Площадь земельного участка по данным техпаспорта                                3466 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

10.   Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час                                                                                  0,081764

суточный расход воды м3/сут                                                                                5,7

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         121,9

- Инженерно-технические системы в т. ч

12.1 Отопление

центральное                                                                                                               27 кв.

длина розлива                                                                                                           190 м

кол-во стояков                                                                                                           38 ед.

длина стояков в подвале                                                                                         2 м

длина стояков в квартирах                                                                                     369 м

длина разводки в квартирах                                                                                  87 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                        3 шт

вентили                                                                                                                        48 ед

задвижки                                                                                                                     2 шт

узел учета тепла                                                                                                        не имеется

-2-

12.2 Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            97м

кол-во стояков                                                                                                            9 ед

длина стояков в подвале                                                                                         5 м

длина стояков в квартирах                                                                                      63 м

вентили                                                                                                                         27 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                     9 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                       имеется

12.3 Канализация

длина канализационных труб                                                                                 45  м

длина канализационных стояков в подвале                                                       13 м

количество стояков в квартире                                                                               9 шт

длина стояков                                                                                                              90 м

кол-во крышек ревизий                                                                                             18 ед

12.4 Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова