-1-

Характеристика многоквартирного дома

Пионерская д.10

- Год постройки                                                                                                           1966

- Этажность                                                                                                                   4

- Количество квартир                                                                                                 63

- Площадь жилых помещений                                                                               2554,3 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        1064,2 м2

- Площадь земельного участка по данным межевания                                 4725 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час

суточный расход воды м3/сут                                                                                8,6

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         212,5

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                               63 кв.

длина розлива                                                                                                           220 м

кол-во стояков                                                                                                           88 ед.

длина стояков в подвале                                                                                        2 м

длина стояков в квартирах                                                                                    768 м

длина разводки в квартирах                                                                                 192 м

кол-во радиаторов в подвале                                                                               27 шт

вентили                                                                                                                       128 ед

задвижки                                                                                                                    10 шт

узел учета тепла                                                                                                        имеется

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            120 м

кол-во стояков                                                                                                            16 ед

длина стояков в подвале                                                                                         6 м

длина стояков в квартирах                                                                                      160 м

вентили                                                                                                                         63 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                     16 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                        имеется

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 60 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       14м

количество стояков в квартирах                                                                             12 шт

длина стояков                                                                                                              168 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            24 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           2 шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    2 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова