-1-

Характеристика многоквартирного дома

Пионерская д.12

- Год постройки                                                                                                           1971

- Этажность                                                                                                                   5

- Количество квартир                                                                                                 40

- Площадь жилых помещений                                                                               1750 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        633,5 м2

- Площадь земельного участка по данным межевания                                 3182 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час                                                                                  0,119106

суточный расход воды м3/сут                                                                                6,8

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         143,8

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                               40 кв.

длина розлива                                                                                                           132 м

кол-во стояков                                                                                                           36 ед.

длина стояков в подвале

длина стояков в квартирах                                                                                    470 м

длина разводки в квартирах                                                                                 130 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                       нет

вентили                                                                                                                       56 ед

задвижки                                                                                                                    8 шт

узел учета тепла                                                                                                       не  имеется

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            64 м

кол-во стояков                                                                                                            6 ед.

длина стояков в квартирах                                                                                      78 м

вентили ( отключающие квартиру)                                                                       40 ед

кол-во вентилей ( отключающих стояк)                                                               8 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                       не  имеется

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 30 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       3 м

количество стояков в квартирах                                                                             6 шт

длина стояков                                                                                                              96 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            18 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова