-1-

Характеристика многоквартирного дома

Пионерская д.5

- Год постройки                                                                                                           1981

- Этажность                                                                                                                   5

- Количество квартир                                                                                                 99

- Площадь жилых помещений                                                                               4323 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        1531,2 м2

- Площадь земельного участка по данным межевания                                 7550 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            плоская

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час

суточный расход воды м3/сут                                                                                15,8

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         381,3

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                               99 кв.

длина розлива                                                                                                           291 м

кол-во стояков                                                                                                           88 ед.

длина стояков в подвале                                                                                        2 м

длина стояков в квартирах                                                                                    1230 м

длина разводки в квартирах                                                                                 310 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                       6 шт

запорно-регулировочная арматура                                                                     2 ед

вентили                                                                                                                       176 ед

задвижки                                                                                                                     10 шт

узел учета тепла                                                                                                        имеется

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            174 м

кол-во стояков                                                                                                            20 ед

длина стояков в подвале                                                                                         9 м

длина стояков в квартирах                                                                                      280 м

вентили                                                                                                                         99 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                      24 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                        имеется

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 92 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       24 м

количество стояков в квартирах                                                                             18 шт

длина стояков                                                                                                              140 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            54 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           2шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    2 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова