-1-

Характеристика многоквартирного дома

Пионерская д.6

- Год постройки                                                                                                           1966

- Этажность                                                                                                                   2

- Количество квартир                                                                                                 4

- Площадь жилых помещений                                                                               146,3 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        160,4 м2

- Площадь земельного участка по данным межевания                                 1394 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           не центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от дровяных колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 деревянные

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час

суточный расход воды м3/сут                                                                                0,3

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         17,9

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

центральное                                                                                                               4 кв.

длина розлива                                                                                                           42 м

кол-во стояков                                                                                                           8 ед.

длина стояков в подвале                                                                                        2 м

длина стояков в квартирах                                                                                    48 м

длина разводки в квартирах                                                                                 8 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                       нет

вентили                                                                                                                       16 ед

задвижки                                                                                                                    10 шт

узел учета тепла                                                                                                         нет

-2-

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            7 м

кол-во стояков                                                                                                            1 ед

длина стояков в подвале                                                                                         0,5 м

длина стояков в квартирах                                                                                      4  м

вентили                                                                                                                         4 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                      1 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                       не  имеется

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 11 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       0,5 м

количество стояков в квартирах                                                                             1 шт

длина стояков                                                                                                              7 м

кол-во крышек ревизий                                                                                            1 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова