-1-

Характеристика многоквартирного дома

Ул. Советская д.27

- Год постройки                                                                                                           1970

- Этажность                                                                                                                   2

- Количество квартир                                                                                                 8

- Площадь жилых помещений                                                                               367,4 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        286,6 м2

- Площадь земельного участка по данным технического паспорта           3677 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление                                                                                                                   индивидуальное

(природный газ)

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              выгреб

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

9.     Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия                                                                                                                 сборные Ж/Б

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час

суточный расход воды м3/сут                                                                                0,9

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         данных нет

- Инженерно-технические системы в т. ч

11.1 Отопление

индивидуальное    (природный газ)                                                                       8 кв.

  - Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            18 м

кол-во стояков                                                                                                            2 ед

длина стояков в подвале                                                                                         1,0 м

длина стояков в квартирах                                                                                      8 м

вентили                                                                                                                         8 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                      3 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                       не  имеется

-2-

  - Канализация

длина канализационных труб                                                                                 19 м

длина канализационных стояков в подвале                                                       1,5 м

количество стояков в квартирах                                                                              3 шт

длина стояков                                                                                                              18 м

кол-во крышек ревизий                                                                                             3 ед

  - Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                            1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                     1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова