-1-

Характеристика многоквартирного дома

Ул. Советская д.12

- Год постройки                                                                                                           1963

- Этажность                                                                                                                   2

- Количество подъездов                                                                                           1

- Количество квартир                                                                                                 8

- Площадь жилых помещений                                                                               402,2 м2

- Площадь нежилых помещений                                                                           нет

- Площадь помещений входящих в состав общего имущества дома        36,6 м2

- Площадь земельного участка по данным технического паспорта            1897 м2

- Уровень благоустройства в т.ч.

отопление   центральное                                                                                        центральное

электроснабжение                                                                                                    центральное

водоотведение                                                                                                          центральное

канализация                                                                                                              центральная

газоснабжение                                                                                                           центральное

горячее водоснабжение                                                                                          от газовых колонок

вентиляция                                                                                                                  вытяжная

10.   Конструктивные параметры в т.ч

фундаменты                                                                                                                ленточные

стены                                                                                                                             кирпичные

перекрытия ( междуэтажные)                                                                                сбор ж/б

перекрытия ( чердачные)                                                                                        деревянные

крыша                                                                                                                            скатная

- Технические параметры  в т.ч

тепловая мощность Ггал/час                                                                                  0,033072

суточный расход воды м3/сут                                                                                0,9

электроэнергия кВт ч/сут                                                                                         53,9

- Инженерно-технические системы в т. ч

12.1 Отопление

центральное                                                                                                               8 кв.

индивидуальное                                                                                                         кв.

длина розлива                                                                                                           67 м

кол-во стояков                                                                                                           20 ед.

длина стояков в подвале                                                                                          -

длина стояков в квартирах                                                                                     120  м

длина разводки в квартирах                                                                                  40 м

кол-во радиаторов на лестничных клетках                                                        нет

вентили                                                                                                                        48 шт

задвижки                                                                                                                     2 шт

узел учета тепла                                                                                                        не имеется

-2-

12.2 Холодное водоснабжение

длина розлива                                                                                                            20 м

кол-во стояков                                                                                                            2 ед

длина стояков в подвале                                                                                         -  м

длина стояков в квартирах                                                                                      8 м

вентили                                                                                                                         2 ед

кол-во вентилей в подвале                                                                                     3 ед

коллективный  прибор учета воды                                                                       не имеется

12.3 Канализация

длина канализационных труб                                                                                26 м

длина канализационных стояков в подвале                                                      1,0 м

количество стояков в квартире                                                                              2шт

длина стояков                                                                                                             14 м

кол-во крышек ревизий                                                                                           2 ед

12.4 Электроснабжение

вводно -  распределительное устройство                                                           1шт

коллективный прибор учета электроэнергии                                                    1 шт

Директор ООО «Управляющая компания поселка Хомутовка»                              Т.И. Синикова