РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

Собрание депутатов поселка Хомутовка

Хомутовского  района  Курской  области

# Р Е Ш Е Н И Е

от  «03» февраля 2016 года                                                  № 29/166

п.Хомутовка

Об  утверждении размера платы

за пользование жилым помещением

(плата за наем), содержание жилого

помещения на 2016 год  в поселке Хомутовка

В соответствии со ст.157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 23 мая 2006 года №307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", а также в соответствии с постановлением Правительства Курской области от 07.06.2010 года №242,  от 27.07.2010 года №237 Постановление Правительства Российской Федерации, Законом Курской области от 22.08.2013 года №63-ЗКО «О вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области», Постановлением Администрации Курской области от 23.07.2013 года №464-па «Об установлении на территории Курской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», и в целях установления  тарифа для нанимателей  жилых помещений муниципального жилфонда, а также для собственников помещений в жилых домах, которые приняли решение о способе управления многоквартирным домом, но не приняли решения на общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Собрание депутатов поселка Хомутовка

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) на 2016 год согласно приложению №1.

- Утвердить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по  договорам социального найма муниципального жилого фонда на 2016 год согласно приложению №2.

- Утвердить перечень работ по содержанию мест общего пользования на 2016 год  согласно приложению №3.

- Настоящее решение  подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации поселка Хомутовка в сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Председатель Собрания депутатов

поселка Хомутовка______________Н.А.Шатохин

Глава поселка Хомутовка_______________А.К.Маслов

Приложение №1

к решению Собрания депутатов

поселка Хомутовка

от "03" февраля 2016 года №29/166

ПЛАТА

за пользование жилым помещением (плата за наем)

| № п/п | Показатели | Размер платы за наем, руб/кв.м. в месяц общей площади жилья |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома от 2-х этажей и выше | 5,33 |
| 2. | Жилые дома одноэтажные | 0,90 |

Приложение №2

к решению Собрания депутатов

поселка Хомутовка

от "03" февраля 2016 года №29/166

П Л А Т А

за  содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений в жилых домах, которые приняли решение о способе управления многоквартирным домом, но не приняли решения на общем собрании об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

на  2016 год

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | Размер платы , приходящейся на 1 кв. м. общей площади жилья ( руб/мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые дома от 2-х до 5-и этажей с подвалами | Жилые дома 1-о этажные без подвалов |
| 1. | Текущий ремонт общего имущества ( внутридомовых инженерных систем и оборудования и конструктивных элементов зданий ). Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий | по мере необходимости | 3,87 | 4,19 |
| 2. | Содержание внутридомовых инженерных систем и оборудования в состоянии, обеспечивающем готовность к предоставлению коммунальных услуг и аварийное обслуживание инженерных сетей многоквартирных домов в т.ч | по мере необходимости | 1,56 | 1,31 |
|  | холодного водоснабжения | по мере необходимости | 0,3 | 0,2 |
|  | водоотведения | по мере необходимости | 0,2 | 0,2 |
|  | электроснабжения | по мере необходимости | 0,48 | 0,33 |
|  | центрального отопления | по мере необходимости | 0,56 | 0,56 |
| 2.1 | техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 1 раз в год | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилья |  | 0,17 | 0,10 |
|  | Благоустройство территории | по мере необходимости | 0,10 | 0,10 |
|  | Дератизация помещений | 1 раз в год | 0,07 | - |
| 4. | Управление многоквартирным домом | ежедневно | 2,40 | 2,40 |
|  | Всего: |  | 8,00 | 8,00 |

Приложение №3

к решению Собрания депутатов

поселка Хомутовка

от "03" февраля 2016 года №29/166

Перечень работ и услуг по содержанию жилого помещения

на 2016 год в   поселке  Хомутовка

| № п/п | Состав работ в жилых домах кирпичных, щитовых обложенных кирпичом и шлакоблочных со скатной вентилируемой кровлей из шифера с износом ( 30-47%) , кирпичных с совмещенной кровлей с износом ( 27-33%) | Периодичность выполнения работ в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда №170 от 07.09.2003года. Постановление правительства РФ от 13.08.2006г. №491 МДК 2-04-2004. | Цена за 1 м2 общей площади жилого помещения в руб/мес |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые дома от2х до 5ти этажей с подвалом | Жилые дома 1-о и 2-х этажные без подвалов |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Перечень работ по текущему ремонту общего имущества( внутридомовых инженерных систем и оборудования и конструктивных элементов зданий). Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий. | 3-87 | 4-19 |
| Текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования | - ремонт сетей и оборудования холодного водоснабжения, канализации, отопления, электрических сетей, распределительных щитов и распределительных устройств в местах общего пользования ( замена стояков водоснабжения, водоотведения) | согласно плана |  |
|  | - обслуживание общедомовых приборов учета тепла | 1 раз в год |  |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | - ремонт лестничных ограждений, ремонт оконных рам, установка покраска входных дверей восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя до 5% | согласно плана |  |
|  | - текущий ремонт подъездов ( побелка, покраска – 100%, частичная штукатурка стен). | согласно плана |  |
|  | - восстановление или частичная замена отдельных участков кровли | согласно плана |  |
| Техническое обслуживание конструктивных элементов здания | - проведение осмотров в период подготовки в сезонной эксплуатации ( весенне -летний и осенне-зимний период) - укрепление оконных рам, установка скобяных изделий, обеспечение плотного притвора дверей тамбура | 2 раза в год |  |
|  | - замена разбитых стекол окон, установка пружин на входных дверях, частичная смена отдельных элементов дверных и оконных блоков | в течении 10 суток |  |
|  | - выполнение работ по созданию нормативно температурно- влажностного режима в чердачном и подвальном помещении | 1 раз в год |  |
| Перечень работ по содержанию и аварийному обслуживанию внутридомового инженерного оборудования готовность к предоставлению коммунальных услуг | 1-56 | 1-31 |
|  | - проведение технического осмотра системы водоснабжения - устранение неисправностей в системе водоснабжения, обеспечение ее удовлетворительного функционирования, устранение течи, укрепление трубопроводов. -выполнение аварийных работ на системе водоснабжения | 1 раз в месяц по мере необходимости | 0-30 | 0-20 |
|  | - проведение технического осмотра системы канализации -устранение течи трубопроводов, протекание раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов - прочистка трубопроводов канализации до колодца | 1 раз в месяц по мере необходимости по мере необходимости | 0-20 | 0-20 |
|  | -проведение осмотров внутридомовых кабелей, проводок, ревизия контактных соединений в распределительных коробках ревизия поэтажных щитков, ВРУ ,надежное их закрепление и закрытие, очистка оборудования от пыли. -устранение незначительных неисправностей в сетях электроснабжения расположенных в местах общего пользования ( мелкий ремонт электропроводки, замена выключателей, светильников) -мелкий ремонт системы электроснабжения в квартирах собственников без дополнительной оплаты( материалы собственника) -работы по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии ( без дополнительной платы) -выполнение аварийных работ на электросетях дома | 2 раза в год в течении 1 суток по мере поступления заявок | 0-48 | 0-33 |
|  | - консервация системы отопления - проведение гидравлической промывки системы отопления и испытания -устранение незначительных неисправностей в системах отопления, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование ( регулировка и наладка системы отопления) -заполнение системы отопления водой -выполнение аварийных работ на внутридомовой сети отопления - ликвидация воздушных пробок в системе отопления | после завершения отопительного сезона по мере необходимости по мере необходимости | 0-56 | 0-56 |
|  | - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов - организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещения - при выявлении нарушении и неисправностей внутридомового газового оборудования, вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | 1 раз в 3 года 1 раз в год по мере необходимости | 0-02 | 0-02 |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилья | 0-17 | 0-10 |
| Благоустройство | - расчистка снега, посыпка песком во время гололеда, вывоз крупного мусора, ремонт ограждения , выпиловка деревьев | По мере необходимости 1 раз в год | 0-10 | 0-10 |
| Дератизация | - обработка подвалов от грызунов | 1 раз в год | 0-07 | - |
| 4. Управление многоквартирным домом | 2-40 | 2-40 |
|  | - все виды работ с нанимателями, арендаторами и собственниками по начислению, сбору платежей за содержание, текущий ремонт и прочие услуги | 12 месяцев |  |
|  | - выполнение работ и оказания услуг по содержанию, текущему ремонту самостоятельно или частично путем заключения договоров с обслуживающими организациями на отдельные виды работ и услуг | 12 месяцев |  |
|  | - проверка технического и эксплуатационного состояния общего имущества | 12 месяцев |  |
|  | - предоставление интересов собственников в различных органах и организациях по вопросам связанным с содержанием и ремонтом мест общего пользования | 12 месяцев |  |
|  | -хранение всей технической документации по домам, копий правоустанавливающих документов, выдачу Собственникам справок и иных документов. Ведение бухгалтерской , статистической и иной отчетности | 12 месмяцев |  |
|  | -подготовка экономических расчетов по планируемым работам и услугам, касающиеся содержания, технического обслуживания, текущего и капитального ремонта общего имущества | 12 месяцев |  |
|  | - распоряжение общим имуществом ( сдача в аренду) с последующим использованием денежных средств от аренды на содержание, текущий или капитальный ремонт дома | 12 месяцев |  |
|  | Всего: |  | 8-00 | 8-00 |